	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	시정보완명령대상(롯데백화점,봉도청소년수련원,강북문화예술회관) 확인점검 결과보고

1. 예방과-4873(2015.05.07.)호 “위험물저장소 시정보완대상 확인점검 일정변경 보고”와 관련입니다.

2. 2015년 위험물저장소 소방검사 결과 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과같이 보고합니다.

가. 대상 및 내용

구분	대 상	시정보완 명령내용	명령일	보완기한	확인일자
옥내탱크저장소	롯데백화점	방유턱 정비	2015.04.30.	2015.05.11.	2015.05.14.
	강북문화예술회관	소화기 정비	2015.04.30.	2015.05.11.	2015.05.14.
	봉도청소년수련원	소화기 정비	2015.04.30.	2015.05.11.	2015.05.14.

나. 확 인 자 : 소방경 장진수, 소방위 박남진

다. 점검결과 : 시정보완 완료됨

붙 임 : 시정보완명령대상 현지확인 사진 1부.  끝.

담당자	박남진		위험물안전팀장	장진수		예방과장	05/15 이창식
협조자
시행	예방과-5266	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 911(번동)(번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/		/	대시민공개