출 장 결 과 보 고 서

★담당자		진압3대장			결재
황석동		05/16 구변모
협 조

	거여안전센터-2614(2015.5.16.)호 「5월중 거여안전센터 소방용수조사』 출장 실시 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 5. 16.
보 고 자 : 지방소방위 성명 : 황석동

보 고 내 용
일 시	2015. 5. 16.(토) 10:00~12:00
건 명	출장결과보고서(2015.5.16. 소방위 황석동)
내용	○ 출 장 자 : 소방위 황석동 ○ 출 장 지 : 마천동 일대 - 송소 250호외 26개소 ○ 출장목적 : 5월 정기소방용수조사 ○ 위와 같이 소방용수조사 실시 후 이상없이 귀소함
비 고