문서번호	현장대응단-3279
결재일자	2015.5.16.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
★담당자	지휘3팀장	현장대응단장
김광식	정덕재	전결 05/16 代정덕재

화재발생특정소방대상물조사보고서

화재발생 특정소방대상물 조사보고서

대 상 명	*************		소유자	*** ***********		소방안전관리자			***
위 치	노원구 *******					위험물안전 관 리 자			해당없음
건물구조	양식 철콘조 스라브가 연면적 12809.65㎡					전화번호			***********
조 사 내 용				결 과					조 치
1. 화재의 발견․통보․피난유도등 조치 사항				․ 거주자가 화재를 신고함
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부				․ 화재가 소규모임
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부				․ 해당없음
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부				․ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태				․ 해당없음
6. 화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성				․ 거주자가 자체진화함
7. 기타사항				․
2차 조사 필요성 검토		可					否		○
※ 조사자의견 2015.05.14.17:04경 노원구 공릉로 351 청구아파트 5동 605호에서 화재가 발생하였으나 소방대가 도착전 거주자 김태헌(남,41세)이 자체진화를 하였으며 화재가 소규모이므로 2차 조사가 불필요하다고 사료됨.
● 당직관 소방경 정재환
조사일자 : 2015 .05.14
조사자 : 소방위 김광식								김광식