	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년도 수방장비(수중펌프)점검 결과 알림

1. 관련근거

가. 종로구 안전치수과-6539(2015.05.01.)호『2015년도 수방장비(수중펌프) 점검 계획 알림』

나. 재난관리과-3327(2015.05.01.)호『2015년 풍·수해 긴급구조대응계획 보고(알림)』

다. 재난관리과-3365(2015.05.04.)호『2015년도 수방장비(수중펌프)점검 계획 알림』

2. 2015년도 여름·가을철 집중호우, 태풍 등 급격한 기후변화에 따른 풍·수해를 대비하고자 종로구 안전치수과에서 2010년도 및 2012년도에 지급한 수중펌프 점검결과를 다음과 같이 알려드리니, 철저한 관리를 통하여 유사 시 대비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2015. 5. 15.(금)

나. 점검대상 : 수중펌프(0.5HP) 25대 – 2010, 2012년도 지급한 수중펌프

다. 점 검 자 : *****************************

라. 점검방법 : 점검표에 의한 합동 점검

마. 점검결과 : 불량 3개(종로1, 연건1, 숭인1)

바. 향후계획 : 5월 하순 경 수리 완료 후 해당 센터 지급

붙  임  1. 수방시설장비 검검표 사본 1부.

2. 수중펌프 점검 사진 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
담당자	길동환		구조팀장	백광욱		재난관리과장	05/18 김상곤
협조자
시행	재난관리과-3769	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/
전화	02-732-3119	/전송	02-739-0119	/		/	부분공개(6)