생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 공사에 따른 검수결과

1. 재난관리과-3026(2015.05.06.)호 『소방용수시설 공사에 따른 검수지시‘신설,형식변경,보수1243호 등’』 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 천호센터에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 검수대상 5개소에 대한 검수를 완료하였기에 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수대상

연 번	용수 번호	형 식	위 치	검수 결과
1	신설	지하식	강동구 천호동 올림픽로76길 17 (천호동 436-6)	양 호
2	2432	지하식	강동구 상암로 58	양 호
3	2650	지하식	강동구 진황도로 3	양 호
4	2793	지상식	강동구 올림픽로 693(천호동 334-2)	양 호
5	2346	지하식	강동구 올림픽로89길 64(천호동 318-40)	미 검 수

붙 임  소방용수시설 검수대상 확인결과(천호) 1부.  끝.

	천호119안전센터장
담당자	오종환		1팀장	代박용의		119안전센터장	05/18 유득식
협조자
시행	천호119안전센터-2080	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 성내길 39(성내동541번지)	/
전화	476-0119,474-1721	/전송	476-0119	/	seoul0119@seoul.go.kr	/	대시민공개