정수약품 계량관리(PAHCS 2015년 2차)

주무관	정수과장			결재
유은주	05/18 현인식
협 조

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2015. 5.14 ~ 5.15	5.14	25,000	25,130	25,170	8029	23.5	1.280	#2-PACS-A호
	5.14	25,000	25,240	25,270	5347	23.7	1.279	#1-2호
	5.14	25,000	25,110	25,100	4114	23.7	1.278	#2-PACS-B호
	5.14	25,000	25,270	25,200	5347	23.6	1.278	#1-2호
	5.15	25,000	25,150	25,060	5347	23.5	1.277	#1-2호
	5.15	25,000	25,140	25,170	4114	23.6	1.277	#2-PACS-B호
	5.15	25,000	25,190	25,100	4114	23.6	1.277	#2-PACS-B호
	5.15	25,000	25,320	25,230	8113	23.6	1.277	#2-PACS-A호
			이	하	여	백
합계		200,000	201,550	201,300				입고량적정

붙임 : 계량증명서 1부.  끝.