	동작소방서
수신자	상도119안전센터장
(경유)
제 목	이설 문의 비상소화장치 현장확인 결과 및 조치계획 알림

1. 재난관리과-3436(2015.04.24.)호 『비상소화장치 이설 문의 접수에 따른 현장확인 계획 보고』 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리 관내 비상소화장치 이설 문의 관련 현장확인 결과 및 조치계획을 다음과 같이 알리니, 해당 119안전센터에서는 업무 추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 확인 일시 : 2015. 5. 14. (목) 10:00 ~ 14:00

나. 대  상 : 비소 284호(*********************************)

다. 확인자 : 용수담당 황선희

라. 확인결과 : 현장확인 결과 건물 재건축으로 담장을 허물고 주차장을 만들

예정으로 비상소화장치 이설 필요성 있음

마. 조치계획

○ 관할 119안전센터로 하여금 비상소화장치 및 적재비품 회수토록 조치

○ 이설 예정지를 선정하여 추후 이설 추진

3. 행정사항

가. 관할 119안전센터장은 비상소화장치 및 적재비품을 이상없이 회수하고,

나. 소방차 불통지역을 우선으로 이설 예정지를 선정하여 붙임 서식에 의거

2015. 5. 22.(금)까지 결과보고 바랍니다.

붙  임       1. 현장확인 사진 1부.

2. 이설 예정지 보고(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		재난관리과장	05/18 류종길
협조자
시행	재난관리과-3465	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	부분공개(6)