주민센터음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-8394

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	왕해용	송종범	05/18 남정열

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 주민센터에 설치된 음수대 관리 계획에 따라 2개 주민센터에 출장하여 1분기 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고

합니다.

2015. 5. 15.

보고자 : 기계운영7  성명 : 왕 해 용

음수대 현황

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	명일2동 주민센터	강동구 명일동223-7	1개소	관리상태 양호
2	상일동 주민센터	강동구 상일동131-1	2소	관리상태 양호

점검자 : 왕해용

점검내용

1. 수질검사 검사표 부착유무 및 청소상태

2. 시설 고장여부 및 기타사항

조치의견

- 명일2동 주민센터외 1개소의 음수대는 관리상태가 전반적으로 양호함.

- 주기적인(분기별) 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 음수대 점검 복명서 1부.  끝.