문서번호	능동119안전센터-858
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	119안전센터장		소방행정과장	결재
송은호	이병용	강호석		03/03 김경수
협 조

안전관리활동 결과보고서(1반)

□ 소방서 : 광진소방서

□ 부  서 : 능동119안전센터

일시	2014. 2. 27(목) 01:00~01:31
장소	서울 광진구 능동 253~26 일반주택 보일러실
출동소방력	인원7명
상황	□화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타 재해상황
안전관리 활동	□화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 ■기타활동
미흡한점	○ 광진구 능동253-26 일반주택 보일러 소음으로 인하여 안전조치 작업중 보일러내 뜨거운 온수로 인하여 대원들 화상을 입을 우려가 있다.
개선할점	○현장안전 담당관은 대원들이 보일러내 뜨거운 온수로 화상을 입을 우려가 있으므로 주변 안전을 확보한후 작업에 임하도록 하여야 한다.