출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
조종식		이경희	05/18 장시명
협 조

	명에 의하여 2015. 5. 15. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 5. 15.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 조종식 8급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(5/18 김기태, 김홍일, 조종식)
내용	▶노후밸브교체 - 미성동 1570-7, 9호 밸브교체(100×2개) °미성동 1569-8 300mm 중간밸브 조절(개) °미성동 1569-11 300/80mm 분기밸브 조절(개) °미성동 1570-3 300/80mm 분기밸브 조절(개) °미성동 1570-30 100/100mm 분기밸브 조절(개) °미성동 1570-7 300mm 중간밸브 조절(개) °미성동 1570-6 지하시 소화전 퇴수(30분) °미성동 1570-10 100mm 중간밸브 조절(개) °미성동 1573-1 100mm 중간밸브 조절(개) °미성동 1572-1 100/80mm 분기밸브 조절(개) ▶ 시비공사 - 미성동 1685~733번지 구간 배급수관교체 공사 완료로 관로 세척 및 수질검사 통과로 통수 - 신림동 1433-88~92호 간 배급수관교체공사 밸브조절 및 현장 입회 °신림동 1433-88 300/150mm 분기밸브 조절(폐) °신림동 1434-8 200/100mm 분기밸브 조절(개) °미성동 1685 100mm 중간밸브 조절(개) °미성동 735-3 80mm 퇴수밸브 퇴수(15분)
비 고