문서번호	급수운영과-8890
결재일자	2015.5.18.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	05/18 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2015년 5월 18일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		김원호		김태환
탐지구역				반포32블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
반포32		민 원 (건물2층 화장실 누수건)		강남구 도산대로13길32 (신사동 545-21번지)		건물 지상2층 화장실 누수 옥내탐지건 수용가 자체처리 안내함.							20mm관로
개포16		민 원 (개포중학교 옥내 배관탐사)		강남구 선릉로9 개포중학교 (개포동 660-37번지)		개포중학교 옥내 음수대 누수건으로 옥내배관 탐지요청건 탐지결과 옥내 누수확인 자체처리 안내함.							80mm관로
양재03		관 로 (통신관로 불명수 유출건)		서초구 남부순환로2632일대 (양재동 1-13번지일대)		양재동 남부순환로 차도3차로 경계석 부근 통신맨홀에서 불명수 유출건 음청식 탐지결과 누수 이상없음 도곡동쪽 방면 2차탐지 예정							300mm관로
				-이하여백-
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 진기호		청담1-5 청담1-6		강남구봉은사로 411일대 (삼성동 37-15번지)		누수징후없음			-		6건
서초	이천구 심강우		양재04		서초구 양재천로23길23 (양재동 81-4 ~ 93-4)		1			-		13건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.