투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통신호등 전기설비 부적합사항 조치 요청

1. 한국전기안전공사 서울동부지사 점검부-1358호(2015.5.04.)와 관련입니다.

2. 귀 공사(본부)에서 시행중인 교통안전시설(신호기) 원인자부담공사 구간내 교통신호등 전기설비 정기점검 부적합사항으로 인하여 전기안전사고 우려가 있어 개수요청하오니, 재점검 예정일까지 개수 및 확인점검 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기관 : 한국전기안전공사

나. 재점검 예정일 : 2015. 05. 22. ~ 2015. 05. 28.

다. 점검결과

구분	위 치	부적합 사항	비고
교통신호등 분전함	송파구 가락동 600 GS마트 입구	-절연저항기준치 미만 -누전차단기 미설치	농수산물식품공사
	송파구 문정동 516 동남권11번	-절연저항기준치 미만 -누전차단기 미설치 -접지저항기준치 초과	SH공사
	송파구 석촌동 14-9 배명로터리	-절연저항기준치 미만	919공구
	송파구 68 석촌역	-절연저항기준치 미만	919공구 ※교통신호제어기 교체 요청
	송파구 잠실동 347 삼전사거리	-절연저항기준치 미만	918공구

끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	서울특별시농수산식품공사장(건설공사팀장),SH공사사장(전기공사팀장),도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
주무관	김동현		기전과장	05/18 김대진
협조자
시행	기전과-4368	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0362	/전송	02-2040-0365	/		/	대시민공개