문서번호	급수운영과-8907
결재일자	2015.5.18.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
이준연		강동철	05/18 장시명
협 조

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05. 18

급수운영과

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2015년 05월 18일 월요일 날씨:흐림										탐지반					기간제
탐지지역		대림3동 676-7								김기삼,이준연,주길석,정척희					이영기,조창환
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과			비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
대방3중		대방58			200		200	1.4		대림3동 676-7				누수복구반 이첩			T.25
낙성대1중		독산05			200		200	1.7		신림4동 1464-16				누수복구반 이첩			T.26
계								3.1
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처				처리내용
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
특이사항