문서번호	급수운영과-8912
결재일자	2015.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		강동철	05/18 장시명
협 조

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05. 18

급수운영과

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2015년 05월18일 월요일 날씨:맑음										탐지반				기간제
탐지지역		봉천본동.봉천1동 일대								강동철.진영관				최철주.박용인,박갑만 염동래.박원규.유효동
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
낙성대2중		낙성대05					20	4.9		봉천9동634-104				인입선 누수
낙성대2중		낙성대05					13	6.1		봉천9동634-94				인입선 누수
낙성대가4중		낙성대02-01					150	3.2		봉천9동635-137				다점탐지 요청
계								14.2
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			봉천10동42-58 일대				5/19		******		*************			음청식탐지
	B			봉천10동889-3 일대				5/19		******		*************			음청식탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			235			146			32		57
특이사항			◎ 도심 및 주요간선도로 곡관부 탐지 - 위치 : 흑석동 리버힐 하우스@ 옆 (음청식 탐지) - 구경 : 2200m/m, 부설년도 : 1986년, 관종 : SP, 심도 : 2.7m - 탐지결과 : 누수사항 발견치 못함