	관악소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고

1. 관련 근거

가. 현장지휘대–1723(2014.2.24.)호『2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획』

나. 소방행정과-13347(2013.9.24.)호『“교대제 근무자 소방활동지침”마련 알림』

2. 위와관련 우리 119안전센터 소방용수시설 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 3. 3. ~ 3. 21.

나. 대  상 : 1002개소

○ 소방용수시설 : 939개소(소화전 936, 저수조 2, 급수탑 1개)

○ 비상소화장치 : 61개소

○ 비상소방용수 : 2개소

다. 조사자 : 위. 최오선 등66명(팀장, 차량관리주임 일제조사 감독)

라.점검방법

- 야간 근무조는 14시까지 조기 출근하여 대기근무에 임하고,

목요일 야간근무자는 금요일 13시까지 대기근무후 퇴근.

- 주간근무자는 소방용수 점검에 임함.

마. 점검사항

- 시설물 매몰.훼손등과 수압상태확인(급격한밸브조작금지)

- 소방용수시설 주변장애물제거

- 비상소화장치 적재된 수관등비품 이상유.무확인

- 소방용수시설 주변 주차구획선 확인,장애유.무파악

- 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물제거

- 소방용수시설 수압상태확인후 누수가 되지않도록 소화전

제수변 스핀들 잠금철저

붙임  1. 2014년도 상반기 일제 소방용수시설 조사 계획 1부.

2. 2014.3월 중 소방용수일정 1부.  끝.

	관악119안전센터장
담당자	이성인		담당자	유제선		센터장	03/03 손옥경
협조자
시행	관악119안전센터-1369	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97(청룡동,관악소방서)	/	http//fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02)874-7119	/전송	02)877-4119	/		/	대시민공개