		동부수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완료 통보(***************)

1. 옥내급수관 개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932015051466
처리일자	2015년 05월 18일 10 시 00 분
공사장소	****************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/05/11		검사일	2015/05/18		검사자	박현대
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	******		****	*************************
	대표자	***		****	************
검사방법	현장육안검사
검사결과	준공사진과 대조한 바 이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

첨 부 :  검사사진 1부.  끝.

								시설관리과장
★주무관							박현대				시설관리팀장					최재영					시설관리과장					05/18 오기석
협조자
시행			시설관리과-12449										(						)		접수												(						)
우	133-070					서울 성동구 행당동 142-1 동부수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-2795							/전송			02-3146-2839					/	hd5285@seoul.go.kr													/	부분공개(6)