	노원소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	신축건물에(광운중학교 식당증축) 대한 소방정보활동자료조사 결과보고

1. 관련문서

○ 소방방재청훈령 제127호 「소방활동자료조사 등에 관한 규정」

○ 예방과-2121(2014.2.12.)호『소방시설완공검사증명서 교부관련 업무 알림(광운중학교 식당 증축)』

2. 광운중학교(식당)증축 건물에 대한 소방활동자료조사 결과을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 건물현황 및 조사일정

대상명	위 치	대표자	건물구조	주요용도	조사일	조사자
광운중학교(식당)건물	노원구 광운로1길24(월계동 550)	학교장	양식 R/C조 4/0층 1동 증축 615.10㎡)	교육연구	2014.02.25.	위.손동성 등 4명

나. 조사방법 : 당번일 펌프차량 활용 실시(안전책임자:각팀장)

다. 조사내용

1) 소방대상물 및 관계지역의 위치․구조․용도․방화구획 등에 대한 자료조사

2) 소화활동상 필요한 설비의 위치․구조 등에 대한 자료조사

3) 그 밖의 선착대 또는 특수차량 등 차량 부서에 관한 자료조사 등

라. 안전교육 및 안전관리 책임자 : 센터장(부센터장)

※ 소방행정정보시스템 입력완료. 끝

	월계119안전센터장
담당자	손동성		2팀장	代손동성		센터장	03/03 양희용
협조자
시행	월계119안전센터-861	(		)	접수		(		)
우	139-050	서울 노원구 월계로323 (월계동 599번지)	/
전화	02)907-0119	/전송	02)907-0119	/	sds621101@seoul.go.kr	/	대시민공개