문서번호	행정지원과-12828
결재일자	2015.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
수질팀장	행정지원과장
조성관	05/18 이희세

수질검사원 교육일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  5.  15

행정지원과

(수질팀)

교육일시	2015. 5. 15 17:20 ~ 18:00
교 관	수 질 팀 장
교육대상	수질검사원 14명
제 목	시민건의 사항 및 학교음수대 수질검사 지시사항
교육내용	ㅇ 정기적인 수질검사 요청 - 수질이 궁금할때에는 수도사업소로 연락하시면 무료로 수질검사해 드림 ㅇ 설명을 쉽게 충실히 해주기 바람 - 수질검사원들은 수질검사 항목에 대해 충분히 숙지하여 쉽게 응대 ㅇ 방문검사전 사전공지 요청 - 공동주택은 관리사무실 등을 통해 방문안내, 기타는 어려움을 안내 ㅇ 염소냄새 등이 없었으면 좋겠음 - 염소냄새는 미생물로부터 안전함을 나타내는것으로 선진국에서도 소독제로 염소를 사용, 냄새가 싫으면 냉장보관 후 드시면 휘발되어 냄새가 적어짐을 안내 ㅇ 정수기물 검사요청 - 상수도 홈페이지(KBS 소비자 고발정수기의 진실)을 설명하고 시청하도록 안내 (http://water.seoul.go.kr) ㅇ 아리수품질확인제 불필요 - 시민들의 막연한 불안감을 해소하고자 홍보의 일황으로 시행함을 설명 ㅇ 검사항목 추가 요청 - 총 163개 항목에 대한 검사를 정기적으로 실시하며 아리수품질확인제는 급수 과정 중에 수질변화가 있을수 있는 5개항목과 검사결과 부적합이 나올 경우 다시 수도사업소에서 7개 항목 등 12개항목을 검사함을 안내 ㅇ 홍보 강화 요청 - 아리수만 음용하는 아리수마을을 선정 등 꾸준히 자체적으로 홍보시행

교육내용	업무지시 1. 수질관리 민원업무를 숙지하여 현장 아리수품질확인제를 추진시 활용할것 2. 기온이 서서히 상승하는 계절이므로 잔류염소 측정시 기준에 미달되는일이 없는지 측정에 만전을 기할것 3. 학교 음수대 수질검사시 조끼를 입고 신분증(수질검사원)을 착용하고 방문검사할것 4. 강북, 영등포, 뚝도수계의 총 미네랄이 다르므로 측정결과표 작성에 정확을 기할 것 5. 항상 애완용동물, 낙상사고, 발 접질림등 안전사고에 유의하여 업무에 지장을 주 는일이 없도록 개인별로 안전에 유의할것 7. 5월 28일 강북고도정수처리시설을 방문할 예정이니 알고 있을 것

따로붙임 : 학교음수대 수질검사 유의사항 1부.