문서번호	수도자재관리센터-8340
결재일자	2015.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	05/18 代정희순

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형33-신진정공(주)]

2015. 5.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 다용도실제수밸브 구매(대형33)

○ 계약업체 : 신진정공(주)

○ 계약금액 : 98,995,600원

○ 납품기한 : 2015. 6. 4.

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	다용도실 제수밸브
		100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
계약수량	87	10	23	30	2	22
기납품수량	0	-	-	-	-
금회 납품수량	30	-	10	10	-	10
미납수량	57	10	13	20	2	12

□ 검사개요

○ 검사대상 : 다용도실제수밸브 150mm 외 2종, 30개

○ 검사일자 : 2015. 5. 15.

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격 검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

자재명	규격	검사량	샘플량	규격 검사	외관 검사	검사 결과
상수도밸브	다용도소프트실 150mm	10	1	1	10	적합
	다용도소프트실 200mm	10	1	1	10
	다용도소프트실 300mm	10	1	1	10	적합

○ 규격검사 및 외관검사 결과 검사규정에 적합.

○ 재료시험 결과를 확인하여 적합시 납품처리.

붙임 : 검사표 1부.  끝.