	관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 3월중 가스시설(정압실) 소방훈련 계획(신림)

1. 관련문서

가. 2014년도 소방재난업무가이드 『예방행정편』 14. 도시가스시설 안전관리

나. 예방과-1974(2013.02.14)호 『2013년도 가스안전관리 종합계획 시달(통보)』

다. 예방과-3401(2014.2.28.) 『2014년도 3월중 가스시설(정압실) 소방훈련 계획 시달

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서는 아래와 같이 3월중 가스시설(정압실) 소방훈련 계획을 수립합니다.

가. 훈련기간 : 2014년 3월 26일(수)

나. 훈련대상 : 1개 대상

번호	정압실명	소재지	설치 년월	압력		정압기 규모				지목	관할
				1차 MPA	2차 KPA	기종	규격	위치	설치
3	신림양지	서원동 10-207	95.03	0.85	20.0	A.F.V	3″	지하	2열	병원	신림

다. 차량 및 동원인원 : 펌프차 및 탑승인원

라. 중점 추진사항

- 최단경로 출동로 확인 및 우회도로 파악

- 각종 상황에 따른 가스 긴급차단 방법 숙지 및 확산방지 방안 강구등               마. 기타사항

- 정압실 훈련중 시설에 대한 가스안전 관련 문제점 또는 개선사항이    있을시 위험물안전팀으로 유선(문서) 보고

- 필요 시 서울도시가스 관계자 대동하여 정압실 개방하여 훈련 실시

※서울도시가스 남부지사 상황팀(☎828-6502)

- 훈련 결과는 3. 28. (금)까지 붙임 양식에 의거 문서 보고.

붙임  훈련결과 보고서 1부.  끝.

담당자	김도균		3팀장	조동열		센터장	03/03 조창현
협조자
시행	신림119안전센터-873	(		)	접수		(		)
우	151-015	서울 관악구 봉천로 202(신림동 1444-21)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-874-0119	/전송	02-878-2069	/	kyuni486@seoul.go.kr	/	대시민공개