	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	동물사 시설물 보수요청

1. 우리과에서 관리중인 동물사의 노후 시설물 보수를 아래와 같이 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 요청내역

동물사명 (담당자)	해당장소	요 청 내 용
황새마을 (전돈수) 7851	방사장 철망기둥	- 방사장 철망 기둥의 페인트가 오랜 노후로 인해 벗겨져 도색이 시급한 상태임
	방사장내 폰드	- 방사장내에 물새류를 위해 설치한 폰드가 노후로 바닥에 균열이 생기고 누수가 발생해 보수가 필요함
가금사 (권영희) 7851	부화장내	가금사 부화장내 설치된 환풍기의 작동상태 불량으로 교체요망
열 대 조류관 (송종훈) 7855	동물사내	새들의 정원 오색앵무 전시장 내실 수도배관의 위치가 이동요망
	동물사내	사랑앵무 내실에 설치된 환풍기의 작동상태 불량으로 교체요망

○ 현장사진

철망기둥 도색	방사장내 폰드 균열

열대조류관 수도배관 이전	열대조류관 환풍기작동 상태불량

가금사 환풍기작동 상태불량	가금사 환풍기작동 상태불량

	동물복지과장
주무관	이재황		동물복지과장	02/12 이달주
협조자
시행	동물복지과-688	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1)	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-500-7996	/		/	대시민공개