재개발(개봉제1주택재개발) 현장 상수도 시설물 점검결과 보고

주무관	급수운영과장			결재
박경원	05/19 조면행
협 조	주무관		이상무
	주무관		여수현

문서번호 :	급수운영과-11102

명에 의하여 관내 개봉제1주택재개발 지구에 대한 상수도시설물 및 수전관리 실태를 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2015.  05.  18.

보고자 : 시설7급  성명 박 경원

강서수도사업소장 귀하

▢ 점검현장

구 분	계	미 이주	이주 중	철거 중	터파기 중 (기초공사)	공사완료
재개발	1	1	-	-	-	-

▢ 유형별 적출 현황

구분	조례위반 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
			플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
점검내용	없음	없음	없음	없음	없음	없음

▢ 현장 점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	개봉제1주택 재개발	개봉동 138-2번지 일대	이상 없음	-

끝.