문서번호	시설관리과-4389
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장
최광식		전결 03/03 代고신석
협조
	주무관		남후원

준공인가 신청에 따른 검토보고

2014. 03

남수수도사업소

시설관리과

관내 도림16구역 주택재개발관련하여 영등포구청 주택과로 부터 준공인가 신청에 따른 소관사항에 대해 회신요청함에 따라 현황조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2014. 03. 03.

보고자 :   직 지방시설주사보  성명 : 최 광 식

1. 관련 공문 : 영등포구청 주택과-6435(2014.02.25.)

2 현    황

가. 사 업 명 : 도림제16구역 주택재개발정비사업

나. 위    치 : 영등포구 도림동 162-94번지 일대

다. 시 행 자 : 도림제16구역 주택재개발정비사업조합(조합장 김주철)

라. 시 공 자 : GS건설(주) 대표 임병용

마. 준공인가내용 : 아파트 8개동(지하3층, 지상8~31층) 836세대 건축물 및 토지

3 계량기 설치 현황

가. 구    분 :  아파트 D=200mm * 1전

근린생활시설 D=30mm * 1전

4 보고내용

가. 영등포구 도림동 도림16구역 주택재개발조합으로부터 준공인가 신청에 따른 유관부서 소관업무에 관한 사항을 협의 요청해 옴에 따라 현장출장(최광식외2인)

하여 확인한 결과 아래와 같은 문제점이 발견됨.

문제점	조치사항
- 근린생활시설 계량기 보호통이 노면보다 5㎝가량 높게 설치되어 있어 어린이 안전사고 우려 있음	- 계량기 보호통 높이 노면과 동일하게 재시공후 준공이 가능함을 통보코자 함

※ 붙임의 사진확인

4. 조치의견

가. 상기와 같은 사항으로 영등포구청 주택과로 소관사항 검토 결과 근린생활 계량기보호통 재설치 후 준공가능으로 회신코자 합니다.

붙임문서  :  점검 사진 1부.  끝.