	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령보완 내용 확인점검 계획[오형윤건물(목동중앙서로 33)]

1. 예방과-1970(14.02.13)호『소방특별조사 조치명령서[양천구 목동중앙서로 33(양천구 목4동 775-31)]와 관련입니다.

』

2.  소방시설 조치명령기한 도래 대상에 대하여 다음과 같이 확인점검 계획을 실시하고자 합니다.

대 상 명	소방시설 등의종류	조치명령사항	보완기간	관련법규
			확인기간
##### 〔양천구 목동중앙서로 33(목4동 775-31)〕	경보설비	- 경보설비 중 불량사항 보완요함 · 자동화재탐지설비 보완 · 1층, 2층 비상경보설비 보완 · 유도등 정상작동토록 요함	2014.02.27.	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제5조
			2014.02.28.

끝.

담당자	이정환		위험물안전팀장	연가		예방과장	03/03 강성완
협조자
시행	예방과-2780	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 양천소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2654-0679	/		/	부분공개(6)