	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 폭염특보 발령 대비 구급차 냉방기기 점검 및 폭염물품 파악 보고

1. 재난관리과-3275(2015.05.14.)호 『2015년 폭염특보 발령 대비 구급차 냉방기기 점검 및 폭염물품 파악 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련, 2015년 폭염특보 발령 대비 폭염(순회)구급대 운영에 따른 구급차 냉방기기 점검 및 폭염물품을 파악하여 보고합니다.

가. 폭염대비 물품 기준 현황 및 필요수량

물품명	얼음 조끼	얼음팩	체온계	생리식염수		정맥주사 세 트	정제 소금	구강용 전해질 용 액	물 스프레이	아이스 박 스
				정맥주사용	세척용
보유 기준	대원 및 환자용	적정 수량	1	2	2	10	1(통)	1	1	1
현보유량	7	27	3	6	26	6	2	·	·	1
필요수량	·	10	·	6	5	20	·	1	2	·

나. 구급차 냉방기기 점검 결과(양호, 정비 등)

부서명	차량번호	점검결과 (양호/정비)	비고
길동119안전센터	6-4호 (71너2209)	양호

끝.

	길동119안전센터장
담당자	김덕기		3팀장	오종세		119안전센터장	05/19 代오종세
협조자
시행	길동119안전센터-2112	(		)	접수		(		)
우	134-811	서울시 강동구 천중로 215 길동 119안전센터	/
전화	02-487-6119	/전송	02-486-1727	/		/	대시민공개