	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년도 학원 소방특별조사 결과보고

1. 예방과 – 5303(2015.4.17.)호 『 2015년도 학원 소방특별조사 계획보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 관내 학원 소방특별조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2015. 5. 2 ~ 5. 18(기간중 10일)

나. 대 상 : 19개소

다. 조사자 : 소방특별조사요원(소방위 김종기 외3)

라. 조사 결과

〇 양호 : 17개소

〇 불량 : 2개소(경단기고시학원, 이투스입시학원)

〇 불량내용

- 수신기(부수신기) 1번 도통회로 단선

- 7층,8층 휴대용비상조명등 전원장치불량

〇 조치사항 : 조치명령 발부

붙임 : 학원 소방특별조사 결과보고서 1부.

담당자	방성현		검사지도팀장	임동열		예방과장	05/19 최광수
협조자
시행	예방과-6942	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/		/	대시민공개