함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	정수지(#11지) 통수 전 수질검사결과 보고

1. 상수도사업본부 생산관리과-2992(2010.05.14)호와 관련입니다.

2. 정수지(#11지) 물청소 완료 후 정수지 담수에 대한 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사대상 : 정수지 # 11지 담수

나. 검사항목 : 4항목(pH, 잔류염소, 탁도, 철)

다. 검사결과 : “적합”

붙 임 : 정수지(#11지) 수질검사 결과 1부.  끝.

주무관	이준호		정수운영과장	05/19 손호철
협조자
시행	정수운영과-5096	(		)	접수		(		)
우	465-230	경기 하남시 광암동 174(서하남로 293)	/
전화	3146-5369	/전송	3146-5309	/	juno231@seoul.go.kr	/	대시민공개