문서번호	급수운영과-12107
결재일자	2015.5.19.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
박상권	代권영안	05/19 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년05월19일)

탐 지 일	2015년 05월 19일 (화요일)		기간제(A조)
탐지구역	용마36소블록		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마36 소블록	동대문구 답십리동 주변	○ 누수징후 발견 - ******************** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 20개소 - 중형밸브실 : 18개소 - 소화전 : 10개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 16개소 - 빗물받이 : 22개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 05월 19일 (화요일)		기간제(B조)
탐지구역	용마30소블록		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마30 소블록	동대문구 전농동 주변	○ 누수징후 발견 - ************ ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 22개소 - 소화전 : 11개소 - 하수도 : 29개소 - 수도계량기 : 49개소 - 빗물받이 : 23개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 05월 19일 (화요일)		기간제(C조)
탐지구역	면목 01-08,01-10소블록		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
면목01-08 면목01-10 소블록	동대문구 면목동 주변	○ 누수징후 발견 - ********* ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 36개소 - 중형밸브실 : 25개소 - 소화전 : 19개소 - 하수도 : 17개소 - 수도계량기 : 30개소 - 빗물받이 : 15개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.