출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	장병철	양윤선	05/19 최명익

	명에 의하여 2015년상반기 대형저수조 위생실태 상태를 아래와 같이 점검하여기에 보고 합니다.
2015 .05.19.
*****************************************************철

보 고 내 용
일 시	2015.05.19 13:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 2015년 상반기 대형저수조 위생실태 상태 점검 - □ 점검결과 및 조치계획 ***** 성동구 옥수동 삼성 분양(임대)아파트. - 성동구 옥수동 중앙하이츠 아파트. - 성동구 옥수동 한남하이츠 아파트 - 저수조 관리 상태 : 맨홀잠금장치, 통기월류관 방충망 설치여부, 주변청결 상태 등 - 위생점검 실시여부 : 저수조 위생점검기준 매월 1회 점검실시 및 점검기준표 보관 여부. - 수도시설관리자 교육 이수여부 : 건물 소유자 또는 관리자 교육이수 여부(수료증 확인)
비 고