함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장(상수도공사관리처)
(경유)
제목	철개 고정장치 재시공 지시에 따른 감독 철저 요청

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 누수방지과-1223(2015.02.12.)호, 급수운영과-8718(2015.05.15.)호와 관련입니다.

3. 위 호와 관련하여 2013년 귀 공단에서 감독수행한 『한양아파트~영동대교남단간 배수관정비공사』공사구간중 고정장치 미시공 원형밸브실에 대하여 시공사(유비럭스(주))에 재시공 지시하였으니, 관리감독을 철저히 이행하여 주시고 그 결과를 2015.06.15.(월)까지 우리사업소로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 철개 고정장치 재시공 지시관련 공문 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수운영과장	05/19 최임봉
협조자
시행	급수운영과-8998	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	대시민공개