문서번호	시설관리과-8621
결재일자	2015.5.19.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
윤기영	김효수	05/19 남정열
협 조

횡단굴착 시행 보고(강일동 144-8)

명에 의거 지역담당 업무수행중 강동구 강일동 155-8번지 김해삼님 급수공사 신청에 따른 횡단굴착 시행을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 5. 19.

보고자  시설7급  윤 기 영

- 아      래 -

▣ 현   황

○ 정 비  위 치 : 강동구 강일동 144-8~153-3번지

○ 기존관로현황 : 1996/SSP/20, L=88m

○ 급수공사 신청 위치 : 강일동 155-8번지 (신청자 : 김해삼 ☎*************)

▣ 보고내용

○ 현황도

○ 강일동 155-8번지 김해삼님으로부터 급수공사 신청을 요청받아 현장조사한 바,

신청위치로 급수하기 위한 기존배관현황은 SSP D=20㎜ L=88m로 부설되어 있음.

○ 강일동 155-8번지 급수를 위해서는 강일동 144-8~153-3번지 구간 SSP D=50㎜로 구경확대가 요구됨.

○ 구경확대 공사실시전 기존관 SSP D=20㎜의 정확한 분기지점 확인을 위해 횡단굴착 공사 실시코자 합니다.

▣ 조치계획

○ 상기 구간의 상수도관 정비(구경확대)공사전 연간단가 계약업체(2014년 천호1동외 17개동 상수도공사)에 횡단굴착 작업지시코자 합니다

- 공사개요 : 횡단굴착 1개소 C-2, 0.8×2m(강일동 144-8번지 앞)

○ 횡단굴착 결과에 따라 상수도관 정비(구경확대)공사 시행코자 합니다.  끝.