문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-3811
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
정예자	김기중	05/19 代김기중
협 조

꿈의숲아트센터 로비(B1F) 출입도어

긴급 보수·교체관련 검토보고

2015. 5.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

꿈의숲아트센터 로비(B1F) 출입도어

긴급 보수·교체관련 검토보고

꿈의숲아트센터 로비(B1F) 출입도어가 2015. 4.23. 파손됨에 따라 안전한 시설운영을 위해 출입도어 교체 및 도어탈락 방지 보호대 등 설치 승인요청이 있어 이와 관련한 예산 및 시설안전관리 등 제반사항을 검토하여 보고드림.

Ⅰ		개 요

건    명 : 꿈의숲아트센터 B1F 로비 출입도어 긴급 보수·교체

위    치 : 꿈의숲아트센터 B1층 로비

규    모 : 파손도어 및 탈락방지 보호대 등

소요예산 : 2,764,600원 (※ 위탁대행수수료 포함)

Ⅱ		교체내용

파손도어 교체 : 1개소

노후된 플러어 힌지 교체 : 3개소

도어탈락방지 보호대 설치 ; 8개소

손 보호대 : 4개소

위치 및 현황사진

도 면	현 황 사 진

Ⅲ		소요예산

소요예산 : 2,764,600원

- 산출내역 : 교체비 2,710,400원 + 위탁수수료 54,200원(사업비의 2%)

- 예산과목 : 중부공원녹지사업소 북서울꿈의숲관리사무소, 남산의 입체적 개발을 통한 서울시 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리, 민간이전, 민간위탁금(307-05)

품 명	규 격	단위	수량	산출조사근거(견적)		적용단가	금 액
				도어키퍼	삼영상사
세이프도어	900*2400	개	1	300,000	350,000	300,000	300,000
플로어힌지	9500	개	3	140,000	150,000	140,000	420,000
도어측면보호대	2400	개	8	140,000	150,000	140,000	1,120,000
손보호대		개	4	25,000	30,000	25,000	100,000
설치비		식	1	300,000	300,000	300,000	300,000
공과잡비		식	1	224,0000	242,000	224,000	224,000
소 계							2,464,000
부 과 세							246,400
합 계							2,710,400

Ⅳ		검토결과

꿈의숲아트센터 B1층 로비 출입도어 교체 공사는 공원시설 이용객의 안전을 위해 공사의 긴급성이 요청됨.

문화시설 이용객의 안전성 확보를 위한 긴급한 공사임을 감안할 때,  2015년 예산(민간위탁금) 문화사업비 미승인분을 공사비로 사용하는 것이 타당하다 판단됨.

Ⅴ		승인조건

시공시 시민통행 및 안전에 문제가 없도록 조치

시공사로 하여금 시방서를 완전히 숙지토록 하고 부실시공 사례가 없도록 관리·감독 철저

시설물 안전관련 긴급상황이 발생하지 않도록 문화·편익시설 전반에 대한 안전점검 활동 강화

별첨 : 관련 공문 1부.  끝.