화재감식 기자재 고장 발생 보고

문서번호	현장대응단-3690
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	담당자		지휘3팀장		현장대응단장
		이주영		김종철		05/19 김주호

물 품 명	실체현미경		관리부서		현장대응단(지휘팀)
고 장 일 자	2015. 5. 19.		장 소		화재감식실
원인 및 상태	- 원인 : 장기간 사용으로 인한 실체현미경 내부 전원공급장치 노후 - 상태 : 사용불가
그 밖의 사 항	- 제작업체(동원시스템즈) 수리기사에게 점검 요청
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일		고장내역		담당자		비고
해		당		없		음
2015 년 5월 19일 담당자 계급 지방소방장 성명 이주영 (인)