정기점검 보고서

결재	★주무관	시설보수과장
	김영원	05/19 정재현

시 행	시설보수과-4235	(		)	접 수			(		)
수 신 자	내부결재				결재일자	2015.5.19.	대시민공개

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
상계교	B=27m, L=150m	2종	1979.06.26	지방시설주사	김영원

□ 점 검 일 : 2015년 05월 19(화)

□ 점 검 자 : 지방시설주  사   김영원

지방시설서기보   이택호

□ 점검구간 : 전구간

□ 점검구간내 이전점검시 지적된 부분 점검결과

연번	위 치	보 고 내 용	공사규모	손상 등급	조 치 내 용	비 고
		이하여백 -

□ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상등급	조 치 계 획	전 문 가 자문여부
		새로운 이상 발생 없음
		-

끝.