건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	관악산 저류조(공대폭포,버들골) 시설보완 요청에 따른 검토 요청

1. 서울대학교 시설지원과-2452(2015.5.15.)호와 관련입니다

2. 위호와 관련하여 서울대학교내에 설치된 저류조(공대폭포, 버들골)에 대하여 서울대학교에서 아래와 같이 시설 보완 요청이 있어 귀 부서에 검토 요청 하니, 반영 여부 및 조치방안 등 검토의견을 알려주시기 바랍니다.

구 분	보완 사항	비 고
버들골 저류조	내부 급배기 설비 설치	저류조 내부 결로 발생
	내부 바닥구배 몰탈 시공	저류조 내부 물고임 발생
	입구 안전출입문 설치	빗물 저류시 안전사고 예방
	진입로 가드레일 설치 및 차선도색	통행차량 안전 관리
	진입로 초입 볼라드 설치	출입차량 통제
공대폭포 저류조	비상유출구 길이 조정 및 하부 조경석 보완	주변경관 훼손
버들골 댐	버들골 댐 준설	댐 보강공사 시 침전물 증가

따로붙임 : 서울대 협조공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	안덕용		치수관리팀장	지승현		하천관리과장	05/19 정중곤
협조자
시행	하천관리과-8116	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3870	/전송	02-2133-1044	/	ahndy@seoul.go.kr	/	대시민공개