문서번호	기전과-4890
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
문석기	05/19 이영목

터널 축열식 전기온수기 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

북부도로사업소

(기 전 과)

터널 축열식 전기온수기 구매계획

터널 축열식 전기온수기의 온수코일이 부식 파손되어 제작회사에 A/S을 의뢰한 결과 온수코일의 교체비용과 구매비용이 비슷하고 교체로 성능을 장담하기 어려워 신규 구매하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

１

현황 및 고장원인

전기온수기 현황

제작년도 : 2006년 7월

모    델 : 축열식 전기온수기(KEWH-500S)

고장원인

원    인 : 온수코일 부식 파손

점 검 자 : 김명호, 제작업체 A/S센터(서울북부점, 김태호)

2

구매계획

구매(조치)내용

구매업체 : ㈜귀뚜라미보일러

구매사유 : 최저가 견적업체이며, 기존 온수보일러와 동일한 기종을 설치하여 사용자의 편리성 추구

대금지급 : 기전과 카드 결재 후 계좌입금

기존 보일러 처리 : 폐품은 자원순환과 SR센타에 의뢰하여 처리

소요예산

소요예산 : 1,903천원

예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

첨부 : 기초산출조사서 및 견적서 3부.  끝.