“국민행복시대 안전한국 초석 119 서울소방”
	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	감사지적 및 신규 상수도소화용수설비(사설소화전)현장확인 조치 결과보고(알림)

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 소방감사담당관-4277(2015.4.1.)호 “성북소방서 자체 종합감사결과 처분요구사항 알림”

다. 재난관리과-2823(2015.4.29.)호 “상수도소화용수설비(사설소화전)설치에 따른 현장확인 및 용수번호 지정 알림”

라. 재난관리과-3149(2015.5.11.)호 “감사지적에 따른 상수도소화용수설비(사설소화전) 현장확인 및 용수번호 지정 알림”

2. 위와 관련 우리서 감사지적 및 신규 상수도소방용수설비(사설소화전) 현장확인 조치 결과를 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 상수도소방용수설비(사설소화전) 신규 등록(총 24개소)

구 분	계	현장대응단	돈 암	길 음	장 위	비 고
계	24	13	5	4	2
지상식	23	12	5	4	2
지하식	1	1	0	0	0

나. 우리서 소방용수시설 현황(신규 등록 후)

구분	총 계				공 설				사 설					비상소화 장치
	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑
계	3,088	3,064	18	6	2,805	2,785	15	5	283	279	3	1		210
현장 대응단	839	829	6	4	703	697	3	3	136	132	3	1		43
돈암	775	768	7	0	725	718	7	0	50	50	0	0		62
길음	757	753	3	1	686	682	3	1	71	71	0	0		65
장위	717	714	2	1	691	688	2	1	26	26	0	0		40

붙임  1. (신규)사설소화전 설치현황 1부.

2. 우리서 소방용수시설 현황(2015.05.19.기준) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		재난관리과장	05/19 정종술
협조자
시행	재난관리과-3393	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개