문서번호:예방과-7001

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 05. 19.(화) (11:00~12:00)		결재	★담당자			검사지도팀장			예방과장
				김종기			임동열			05/19 최광수
대상명 및 위치	********** ****************		대표자 및 전화번호		*******
관계인	**********	업종	노유자시설					소방안전관리자				**** ************
자체점검 실시자	*****	자체점검 실시기간	2015.03.05.					소방시설관리사				****
규 모	철근콘크리트벽식구조 슬라브지붕 지상3층/지하1층, 연면적 1,011㎡ (일부일 경우 사용층 : ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	자체점검 결과보고서 내용과 일치함.
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)와 일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	점검기간 및 점검내용 적합함.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구를 이용하여 점검함.
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	소방시설관리사*****점검기간 중 참여함.
기타사항	전기 등 안전점검 등 지도함