도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고 [2014-001]

결재	공무직	주무관	주무관	도로보수과장
	심혁명	정영섭	윤옥진	03/04 김효식

[일련번호 : 일반-#######0052]

굴착기관	구로구 치수방재과(황은주)								복 구 방 법
공 사 명	오류1배수분구 하수관거 종합정비사업(3차)
위치정보	노 선 명	위 치				포장년도		관할구청	원 인 자	●
	서해안로	오류동159-5 ~ 오류동85-12				2008년		구로구청	관 리 청
허가정보	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)		굴착심도(m)		허가가능여부		구 청
	4.5	278	1,251.00		1.2		가 능		차로복구	●
조사현황	허가검토요청일		조사완료일				조 사 자
	2014. 02. 28		2014. 03. 03				심 혁 명
조사내용	포장종류	굴착예상차로	예상공사기간				특 이 사 항
	일반	2차로	2014-03-03 ~ 2014-07-30				하수암거 설치공사
위 치 도 및 현 황 사 진