문서번호	시설관리과-13887
보존기간	년
결재일자	2015.5.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
변태연		손병희	05/19 代채재일
협조

『종암가압장 리모델링 공사』

계약심사 결과에 따른 검토보고

2015. 5.

시설관리과

『종압가압장 리모델링 공사』

계약심사 결과에 따른 검토보고

□ 사업 현황

◦ 건    명 : 종암가압장 리모델링 공사

◦ 위    치 : 종암동 57-34

◦ 규    모 : 지상2층, 총면적 160.02㎡ (건축년도 : 1985.6.30.)

◦ 사업개요

- 내·외 도장공사 380㎡, 옥상방수공사 166㎡

- 천장 및 벽체금속 및 수장공사 1식, 창호공사 14개소 등

□ 계약심사 결과

(단위: 천원)

요청금액	조정금액	증·감	내 역	절감률
101,695	98,439	감)3,256	품셈 및 물량 조정 : 841 분리발주(폐기물) : 2,415	0.826%

□ 설계 주요검토 내용

검토결과	반영여부	비 고
□ 품셈 및 물량 조정 - 건축물 현장정리 : 당초 158 ⇒ 변경 79㎡ - 일위대가 단가 조정 ⇒ 시멘트, 고재처리 - 방수공사 공량조정 ⇒ 우레탄 외 4건 - 장비 손료 조정 ⇒ 페이브먼트 브레이카 □ 기타 폐기물 분리발주	- 반 영

□ 검토결과

□ 재무회계과-6290(‘15.5.18)계약심사결과 내용을 반영하여 발주코자 함.

붙임  : 공사계약 심사 결과 통보 공문 1부.  끝.