길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-8560

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/19 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/12(화)	5/13(수)	5/14(목)	5/15(금)	5/16(토)	5/17(일)	5/18(월)	계
2014년	90,194	85,540	98,024	90,498	109,483	98,028	109,176	680,943
2015년	90,827	82,012	87,862	86,339	81,620	105,738	85,661	620,059
증 ․ 감	-4,159	-27,863	7,710	-23,515	-27,863	7,710	-23,515	-60,884

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.5~5.11)	금주 공급량(㎥) (5.12~5.18)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
602,286	620,059	17,773	2.95

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 17,773㎥(2.95%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –748,810㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음