현장확인 복명서 (청담이상 양재점)

	응답소 민원접수에 따른 현장확인 계획(예방과-9293, 2015.5.15.)에 의하여 다음과 같이 복명합니다.
2015. 5. 19.
복명자 : 소방위 김동철, 소방장 이상현

복 명 내 용
확인일자	2015. 5. 15(금)
건 명	현장확인 복명서 (청담이상 양재점)
내용	1. 현 황 - 대 상 : 청담이상 양재점 - 위 치 : 서초구 양재천로 123 - 규 모 : 지상 5층 / 지하1층 연면적 853.83㎡중 지상1,2층 242.23㎡ - 대표자 : 김진영(*************) 2. 민원내용 - 완비필증 발급후 목재에 불연재를 덫대어 완비발급후 모두 제거함 3. 현장확인 결과 - 위대상은 제2013-217호(2013.10.21.)로 완비발급된 대상으로 현장 확인한바, 내부변경은 없으나 방염번호 80-307호(2013.10.17.)로 방염이 처리되었으나 도면에 없는 부분에 방염처리가 미확인된 부분이 발견됨(1층 창문쪽 천장부분, 2층 전체 복도라인 천장부분, 2층 34번룸 천장부분) 4. 향후계획 - 과태료 부과 및 조치명령 발부 예정
교육인원	○ 업소 관계인에게 화재예방에 최우선토록 지도함
비 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이상현		김경철		05/19 김우민
협조	김동철