문서번호	시설관리과-10601
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
구본천		05/19 우종근
협조
	주무관		최희권

유수장애 조치 결과 보고

2015.  5.

유수장애 상수도관 조치결과 보고

2015년 유수장애 상수도관 정비계획에 따른 현장 확인하고 그 결과를 보고 드림

현  황

관련공문 : 급수운영과-2289('15.02.10.)

문서제목 : 2015년 유수장애 상수도관 정비계획

위    치 : 영등포구 대림동 861-21

유수장애 : 상기위치 하수관로에 상수도관이 통과

보고내용

유수장애 관로 현황

연번	위 치	하수관거 규모	지장물 규모	조치결과
1	대림동 861-21	800mm	30mm,4열	현장 확인결과 유수장애 없음

조치 의견

하수관로 현장 확인결과 유수장애가 없으므로 영등포구청 안전치수과에 유수장애 대상에서 제외토록 요청코자 합니다.

첨  부 :  위치도 및 현황사진 1부.  끝.