보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선호	이병운	05/19 이승철

	명에 의거 다산콜센터 전화민원(응답소)이 있어 조치의견을 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 05. 19
보고자 : 지방시설주사보 김선호

1. 제    목 : 수도계량기보호통 주변 파손 및 침하

2. 현    황

○ 위    치 : 서울특별시 용산구 ***********

○ 민 원 인 :*************************

○ 민원접수 : 2015. 05. 11

○ 만원요지 : 수도계량기보호통 파손 및 주변 침하로 위험하므로 조치 요청

3. 보고사항

○ 상기 위치는 2013년 신축한 건물로서 수도계량기 설치 위치가 건물 차량진입로 중앙에 설치되어 있어 차량진입시 하중에 의하여 파손된 것으로 추정됨

○ 신고인은 세입자로서 건물주는 거주하고 있지 않아 위험한 상태로 방치되어 있는 실정임

- 파손 사진 -

○ 수도 계량기 외부 보호통이 파손되어 있어 야간 보행자가 다칠수 있는 위험한 상황이어서 방치할 수 없는 상태임.

4. 조치의견

○ 상기와 같이 실정임에 따라 사고방지를 위하여 우선 우리사업소에서 긴급 보수조치 하고, 향후 발생될 수 있는 파손등에 대하여는 건물주 책임하에 보강조치 하도록 협의하고자 함.

○ 또한 민원인(세입자) ***** 다음과 같이 처리할 예정임을 통보하고자 합니다

(민원인 통보 내용)

- 안녕하십니까? 원효로4가 담당자 공무원 김선호 입니다

- 박현지님께서 요구하신 수도계량기 보호통주변 파손 및 침하건에 대하여는 현재 해당 건축물의 건물주와 조치방안에 대하여 협의 중에 있으며, 협의가 완료 되는대로 조속히 처리하겠음을 알려드립니다

- 기타 문의 사항이 있으시면 중부수도사업소 급수운영과 (담당:김선호, 연락처:3146-2145)로 전화주시면 성심껏 처리하여 드리겠습니다.  끝.