의원 요구 자료 제출

시 행	환경보전과-1163	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(기획경제수석전문위원),서 울 특 별 시 장(기획담당관),서 울 특 별 시 장(공원녹지정책과장)

주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장		결재
김찬우	이재덕	박웅빈	05/20 안해칠
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 910번, 김진철의원, 기획경제위원회)

따로붙임 :  시의원 요구자료 1부.  끝.

김진철의원(기획경제위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 910번

요구내용 : 1. 노을공원 상세 지형도 및 조성 설계도

2. 노을공원 가스 추출정 및 매립가스포집시설 위치도

3. 노을공원 매립가스 포집시설 포집량 및 폐쇄 가능 여부

4. 노을공원 가스 이송관 설치 도면

□ 노을공원 상세 지형도 및 조성 설계도 : 붙임 1

□ 노을공원 가스 추출정 및 매립가스 포집시설 위치도 : 붙임 2

□ 노을공원 매립가스 포집시설 포집량 및 폐쇄 가능여부

○ 매립가스 포집량

	2012년	2013년	2014년
포집량(천N㎥)	14,610	12,692	11,279
메탄농도(%)	38.21	39.72	39.96

○ 매립가스 포집시설 폐쇄 가능여부 : 폐쇄불가

- 폐기물관리법 시행규칙 제70조(사후관리기준 및 방법)의 규정에 의거

매립지 종료 후 안정화 기간(30년간)동안 사후관리 하여야 하는 시설임

□ 노을공원 가스 이송관 설치 도면 : 붙임 2

※ 정보공개법 제9조제1항제3호의 규정에 의거 매립가스 포집시설에 대한

상세도면은 비공개 대상임을 참고하시기 바랍니다.  끝.

작성자	서울특별시	직 위	성 명
	푸른도시국 서부공원녹지사업소	담당사무관	박웅빈
	☎ 300-5558	담당자	김찬우
	작 성 일 : 2015. 5. 19.