하자기간 만료검사(2015.05월)

문서번호	시설개선과-4293
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		김기탁		박관현		05/20 신동호

□ 2015년 5월 하자기간 만료검사 대상 : 3건

○ 검사조서 작성 : 2건

○ 검사조서 생략 : 1건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 2건

사 업 명	잠실실내체육관 수배전반 제작구매설치
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금212,000,000원
준 공 검 사 일 자	2013.05.28.
하자담보 책임기간	2013.05.28. ~ 2015.05.27.
하 자 검 사 일	2015.05.19.
사 업 개 요	변압기반 2면(400, 300KVA) 등 5면 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 다변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	대일산전(주) 대표 강수인
계 약 금 액	금47,748,000원
준 공 검 사 일 자	2013.05.28.
하자담보 책임기간	2013.05.28. ~ 2015.05.27.
하 자 검 사 일	2015.05.19.
사 업 개 요	변압기반 2면(200, 300KVA) 교체
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 1건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
실내체육관 주변전실 케이블 설치공사	2014.05.21.	씨에이건설㈜ 김병성	21,400,000	2015.05.20.	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2015년 05월 19일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	진종구		진종구
검 사 자	시설개선과		지방방송통신서기보		성명	노성민		노성민