문서번호	급수계획과-3416
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수계획과장	급수부장
최춘근		박기범	05/20 이규상
협조	주무관		조우현
	주무관		백영애

『입상활성탄 재생시설 인허가 관련』

출장 결과 보고

2015. 5

급수부
(급수계획과)

『입상활성탄 재생시설 인허가 관련』

출장 결과 보고

입상활성탄 재생시설 도입과 관련 강동구청, 시 물재생시설과 등   인허가 부서에 방문하여 업무 협의하고 그 결과를 보고 드림.

출장개요

일시 및 방문기관

- 2015. 5.18(월) 13:00~ (강동구청 맑은환경과, 청소행정과)

- 2015. 5.19(화) 13:00~ (도시안전본부 물재생운영팀)

출 장 자

- 급수계획과장, 시설6급 최춘근, 상수도연구원 조우현, 백영애 연구사

면 담 자

- 강동구청 맑은환경과 강민경, 청소행정과 생활폐기물팀장, 담당 김다미

- 물재생운영팀장 정훈모, 담당 주윤명

협의안건 : 입상활성탄 재생시설 인허가 관련 사항 등

주요 협의내용

<강동구청 청소행정과, 맑은환경과>

입상활성탄 재생시설은 대기환경보전법 시행규칙[별표3]에 의한 대기오염 배출시설의 분류상 폐수․폐기물 처리시설에 해당(폐수․폐기물 건조시설 및 정제시설)

암사정수장내 재생시설 설치 인허가 사항은 관련법 저촉사항 등은 없는 것으로 판단됨.

공문협의 시 대구 매곡 및 부산 덕산정수장의 입상활성탄 재생시설 허가증

등  별도 송부 요청

<도시안전본부 물재생운영팀>

물재생센터(하수처리장)는 개방시설로서 시민편리 및 괘적성을 위해 단계별 공원화 조성 중으로 입상활성탄 재생시설 등 별도의 추가시설 설치는 곤란하며, 여유공간 없음.

※서남물재생센터는 냄새로 인한 민원이 있으며, 추가 시설설치는 시민이 강력 반대

활성탄 재생 시 LNG 대체연료로 소화조에서 발생되는 바이오가스를 활용코자하는 상수도본부계획(안)은 물재생센터의 소화조 가온 및 슬러지 건조시설의 공급열로 사용 중이며 타시설을 위한 여유량은 없음.

- 수익사업으로 일부는 열병합발전소로 이송

인허가 관련 공문협의시 각 물재생센터의 여건 등을 고려하여 회신 예정

향후계획

강동구청 및 시 물재생시설과에 재생시설 설치관련 공문 협의 끝.