문서번호	시설관리과-12791
결재일자	2015.5.20.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		소장
김재영	최재영	오기석		05/20 이재덕
협 조	행정지원과장		이만기
	요금과장		백대현
	현장민원과장		이부우
	급수운영과장		최명익
	급수설비팀장		代권영안

2015년 여름철 풍수해 대책

2015. 5.

2015년 여름철 풍수해 대책

2015년 여름철 풍수해 재난에 사전 대비하고, 재난 발생시 신속하고 효과적으로 대응하기 위해 풍수해 대책을 수립하고 풍수해 대책 상황실을 운영코자 보고 드림.

※ 본부 시설과-1736(2015.04.27)호와 관련임

Ⅰ		여름철 기상 전망

□ 여름철(6월~8월) 기상 전망

□ 기온은 평년(22~25℃)보다 높겠으며 북태평양고기압 영향으로 무더운 날씨를 보일 때가 많겠음.

□ 강수량은 평년(501~940㎜)과 비슷하겠으나, 대기 불안으로 많은 비가 내릴 때가 있겠으며 지역적인 편차가 크겠음.

기온은 평년보다 높고 강수량은 평년과 비슷할 것으로 전망됨.

Ⅱ		2015 추진 방향

□ 추진기간 : ’15.05.20.~10.12.(5개월간)

□ 추진방향

□ 풍수해 취약시설 안전점검 강화를 통한 안전사고 선제적 대응

- 시설물별 맞춤형 안전점검 실시

- 자체 안전점검 강화 : 점검 횟수 증대, 휴일 불시 점검 등

□ 풍수해대비 사전 준비대책 강화

- 시설․장비에 대한 사업소간 교차점검 실시 : 본부 직원 입회

- 수해방지 예보서비스 활용 : 한강홍수통제소 실시간 제공 서비스(http://www.hrfco.go.kr) 및 전담 예보 서비스[케이웨터㈜]

□ 풍수해 발생시 신속한 복구체계 구축

- 시설별 위기관리 매뉴얼에 의한 훈련 실시

- 공사 현장에서 실제 발생 가능한 사고유형별 시나리오(공사장 침수, 공사장 붕괴 등)를 가정하여 가상 모의 훈련 실시

- 긴급 복구 동원업체 지정

□ 풍수해 발생대비 비상급수 대책 수립

- 배수지․가압장 송․배수관 재해발생시 비상급수 대책 수립

□ 풍수해 대책 상황실 운영

- 기상 상황에 따라 3단계 근무조 구성 및 근무

Ⅴ		세부 추진 계획

□ 풍수해 취약시설 사전 안전점검‧정비 강화

□ 점검 대상 : 33개소

계	배수지	가압장	현수관로	조압수조	공사장
33	8	15	1	1	8

※ 현수관로(1개소) 1.46㎞(D=1200mm)

공 사 장(8개소), 송배수관 4개소, 배급수관 4개소

□ 점검 기간

- 사전 안전점검 : 2015. 05. 12. ~  5. 30.

- 정기 안전점검 : 2015. 06. 01. ~ 10. 12.

※ 필요시 휴일 안전점검 시행

□ 배수지‧가압장

- 점검 방법 : 본부‧사업소 합동 점검, 외부전문가 점검

- 점검반 구성

□외부 전문가 점검반 : 1개반 4명

□자체 합동점검반 : 시설안전부 시설관리과 및 사업소 4개반 20명

- 발생 가능한 사고 유형

□배수지 독극물 투입으로 수질 오염(홍성 독극물 투입 ′12.4.23.)

□시설물 파손 및 기계 고장으로 수돗물 공급중단

□가압장 화재발생, 낙뢰로 인한 정전 등으로 수돗물 공급중단

- 중점 점검 사항

□배수지‧가압장 출입시설 시건장치, CCTV 등 경비시스템 점검

□배수지 항 균열여부 및 유‧출입 밸브 상태 등 점검

□가압장 회재예방 및 경보 시스템, 기전 시설물 노후 상태 등 점검

□ 현수관로 : 1.46㎞

- 점검반 구성

□현수관로(1.46㎞)	자체점검

- 발생 가능성 있는 사고 유형

□현수관로 구조물 파손으로 인한 상수도관 손상

- 중점 점검 사항

□현수관로 구조물 파손 위험 정밀점검

□ 대형계량기실

- 대형계량기실 안전사다리 설치

□각종 맨홀내 습기로 인한 사다리 미끄럼으로 추락사고 발생우려

⇒ 사다리 재질[FRP(유리섬유)] 강화 및 맨홀 구조에 맞는

접이식(접고, 펼침) 사다리를 설치

□ 풍수해 대비 사전 준비대책 강화

□ 수방장비 및 비상 급수차량 확보 : 붙임 참조

- 양수기 18대

□자체 보유 1대, 긴급누수복구업체 3대

※ 필요시 공사현장 8대 추가 지원 요청

- 작업차량 14대

□자체 보유 4대, 긴급누수복구업체 2대, 공사현장 8대

- 자체 보유 급수차 1대(전기펌프설치 고층연속 급수가능)

□2.5톤 1대 보유(필요시 본부에 지원요청 : 각 사업소 1개씩 보유)

- 관할 소방차(19대) 활용

□필요시 사용 협조(사업소 ⇒ 광진, 중랑, 동대문소방서)

- 병물아리수 운반

□생 산 량 : 86천병/일, 영등포정수센터 생산(350mℓ, 500mℓ, 1,800mℓ)

□비 축 량 : 200천병(350mℓ 기준)

□운반차량 : 보유차량(2.5톤 2대, 1.0톤 1대), 필요시 운반차량(5톤) 추가 임차

- 비상 물탱크 및 물팩 사용

□물탱크(3톤)	10개(강북정수센터 보관, 수도자재센터 관리)

□물  팩(3톤)	20개(수도자재센터 보관 및 관리)

- 고층 아파트 비상 급수지원 시스템 구축

□자체 보유 급수차 후면에 고압펌프 설치 : 1대

□13층까지는 급수차 이용 직접 공급, 14~30층은 소방펌프차 지원 요청

□ 시설‧장비에 대한 사업소간 교차점검

□ 배수지 시설물 교차 점검 : 본부 해당부서 직원 입회

- 점검대상 : 지역 배수지 8개소

- 점검방법 : 인근 사업소간 교차 점검(동부⟺북부)

□ 점검대상

- 동원가능 양수기(18), 작업차량(14)

- 비상급수를 위한 급수차(1), 병물아리수 운반차량(4)

□ 수방 예보서비스 활용

□ 한강홍수통제소 실시간 제공서비스(http://www.hrfco.go.kr)

- 한강권역 주요 국가하천의 수문자료와 댐방류량, 홍수예보발령 사항 등을 실시간으로 문자서비스로 제공

- 이 정보를 활용하여 각종 재난사고 대비 및 하천 주변공사 추진시 활용

□ 전담 예보서비스(업체명 : K-Water㈜)

- 1시간 단위 강수량 예보 서비스

- 자동 알림서비스(SMS) : 관리대상 강우량(ex. 시간당 30㎜ 이상)

- 예보관 브리핑 : 이용자가 중요시하는 기상요소에 중점을 두고 기상전망 프리핑

□ 유관기관 비상연락체계 정비

□ 내 부 : 시‧구 재해대책본부, 한강홍수통제소, 소방방재본부

□ 외 부 : 기상청, K-Water, 한국전력공사, KT, 도시가스, 경찰서 등

□ 신속한 복구 체계 구축

□「배수지‧가압장 위기관리 매뉴얼」에 따른 모의훈련 실시

- 가정상황 : 가압장 정전 및 해킹으로 급수중단 발생 등

- 훈련방법 : 자체 실시, 본부 직원 참관

- 훈련내용

□재해 상황을 가정하여 대응 시나리오를 작성 모의훈련 실시

□전기 화재로 인한 정전 및 해킹에 대비한 초기 대응능력 향상

□긴급누수복구 가상훈련 실시 : 2015. 5.15.(금) 11:00

□ 긴급 복구 동원업체 지정 : 총 2개 업체

□ 긴급누수복구업체 1개 업체, 수배전반업체 등 4개 업체

□ 풍수해발생시 비상 급수대책

- 비상급수 운영 계통도

- 정수센터 급수공급 중단시

□ 본부지시에 의한 지원(타정수세터 수계전환 등) 및 상황처리

- 가압장·배수지 급수공급 중단시

□ 공급시설 현황 - 25개소

구 분	계	배수지	가압장	현수관로	조압수조
개 소	25	8	15	1	1

□ 급수공급 방안

○ 관련 배수지 최대한 활용 급수

○ 인접 배수지 연결된 관로를 통해 수계전환 시행

○ 급수체계 전환 급수

⇒ 수계간 제수변 등을 조절하여 직결급수 전환 등

○ 고지대 등 수계전환 불가능 지역 급수차량 운영 및 병물아리수 지원

⇒ 고층 APT는 급수차를 활용 (전기펌프설치) 연속급수 및 병물 아리수

수송차량으로 운반하고,고압살수차,이삿짐용사다리차를 이용하여

급수공급

⇒ 고지대 등은 사업소 작업차량을 이용하여 직접 병물아리수 공급

⇒ 소방차 등 유관기관 협조 급수 공급 등

- 송․ 배수관 재해 및 이재민 발생시

□ 시설현황 – 2,458㎞

구 분	계	도수관·송수관	배수관·급수관	비 고
연장(㎞)	2,458	133	2,325

□   급수공급 방안

○ 수계 간 또는 관로 간 제수변 조절로 수계 전환하여 단수지역 최소화

⇒ 긴급 누수복구업체 동원 신속 복구 (1개 업체 2개반)

○ 단수지역 급수차 및 작업차량 지원 급수

⇒ 병물아리수 운반차량 및 비상급수차량 등 가동

□ 이재민 지역 비상급수 공급

○ 이재민 지역 물탱크 및 물팩 설치 운반급수 (3톤, 30개) ⇒ 본부 지원

○ 급수차에 의한 운반급수

⇒ 동원가능 차량 : 20대 (급수차 1대, 소방차 19대)

※ 본부 : 사업소 급수차 8대, 소방차 : 128대

○ 병물아리수 공급 (영등포정수센터 생산)

⇒ 최대 생산능력 : 86,000병/일

- 비축 예정량 : 200,000병 (350㎖ 기준)

※ 병물생산 규격 : 3개 제품 (350㎖, 500㎖, 2,000㎖) < 병물 아리수 >

□ 침수지역 단수 시 홍보활동 강화

- 자치구 및 상수도 홈페이지 게재

- 지역신문 및 유선방송, 메가샷 등을 활용 홍보

- 유관기관 자치구, 소방서 및 120번 안내 홍보

- 통합전송시스템 활용 실제 단수대상 가구를 선택 홍보

- 동사무소에 병물 아리수를 비치 등

□ 풍수해 대책 상황실 운영

□ 개 요

	상황실 운영
수방기간 : 2015. 05. 15. ~ 10. 12. (5개월) 24시간 상황실 운영 ◈ 기상 상황에 따라 3단계 근무 ◈ 1단계 3명, 2단계 17명, 3단계 34명 ※ 비 우기 기간(10.16.~11.15.) : 24시간 상황 유지

□ 상황실 조직

			소 장
			상황실장
상황 총괄반			상황 처리반			단수 복구반
∙ 상황조정 및 통제 ∙ 기상예보 관련사항 ∙ 수방업무 총괄			∙ 상황 접수처리 ∙ 재해지역 급수지원 ∙ 배수지 수질관리			∙ 피해사항 현지조사 및 복구 관리 ∙ 자재 ․ 장비 운용

※ 상황실장 : 1단계, 2단계 (주, 야간 팀장 6급 주무관), 3단계 (주 ․ 야 과장)

□ 단계별 근무방법

구분		제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(심각)
상황 기준		•호우주의보 발령 - 6시간 70㎜ 이상 예보 - 12시간 110㎜ 이상 예보 - 한강대교 수위 4.5m 도달 •태풍주의보 - 손간풍속 20m/s	•호우경보 발령시 - 6시간 110㎜ 이상 예보 - 12시간 180㎜ 이상 예보 •홍수주의보 발령 - 한강대교 수위 8.5m •태풍경보 발령시 - 순간풍속 26m/s 이상 - 총강우량 200㎜ 이상	•홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상 •이재민 다수 발생 •단수세대 다량 발생
근무 인원	주간	3명 (급수1명, 시설2명)	3명 (상황실 3명)	7명 (상황실 7명) ※ 상황에 따라 전직원 근무
	휴일 및 야간	3명 (당직근무자 3명)	17명 (상황실7명, 사무실10명)	34명 (상황실14명, 사무실20명) ※ 상황실2개조,사무실2개조
상황 실장		평일주간 : 시설관리과장 휴일,야간 : 당직사령	평일주간 : 시설관리과장 휴일,야간 : 각조 과(팀)장	평일주간 : 각조과장 휴일,야간 : 각조 과(팀)장

□ 1단계 근무 : 주간(시설관리과장 등 3명),  야간․휴일 : 당직 근무자

□ 2, 3단계 근무 : 단계별 근무자 지정

※ 평시 : 상황유지[시설관리과장, 수방담당(김헌중, 권영안)]

□ 비상발령 근무 통보(지시)

- 평일 주간 : 수방 담당부서(시설관리과 김헌중, 급수운영과 권영안)

- 휴일, 야간 : 당직 책임자

Ⅴ		행정사항

□ 배수지·가압장이 고지대에 위치, 사면붕괴등 대비하여 수방 비상자재 비축 점검 및 부족분 추가 확보(기전팀)

□ 풍수해 상황실 준비(운영) 및 직원 비상연락망 정비

□ 시설물 관리 주체별로 풍수해 대비 안전점검 계획 수립 시행

□ 풍수해 계획서 2015.5.20.까지 본부 보고 및 각 과 통보

수방대책 관련자료

1.	조별 수방근무자 ------------------------------	12	별첨1-1
2.	2단계 근무조 지정 ----------------------	13	별첨1-2
3	3단계 근무조 지정 ----------------------------	14	별첨1-3
4.	상황발생시 반별 업무분담-------------------	15	별첨 2
5.	시설물 현황 -----------------	16	별첨 3
8.	공사장 현황 -------------------------	17	별첨 4
9.	보유 양수기현황 ------------------------------	18	별첨 5
10.	급수차량 및 작업차량 보유현황 ----------	18	별첨 6
11.	긴급동원업체 현황-----------------------------	18	별첨 7
12.	정수센터 및 취수장 비상연락망 --------	19	별첨 8
13.	유관기관 연락망--------------------------------	20	별첨 9
14.	유관기관 담당자 지정 -----------------------	21	별첨 10

< 별첨 1-1 >

수방 대책 조별 근무자

구 분		근 무 조
단계별 근 무	평 시	평상시 상황 유지 근무(주간 : 수방담당, 야간,일.공휴일 : 당직자)
	1단계	평일주간( 3명)				시설관리과장, 시설관리과, 급수운영과(수방 담당직원)-(평일)
		야 간( 3명)				당직근무자( 3명) 겸직 근무(공. 휴일 포함)
	2단계	평일주간( 3명)				시설관리과장 외 2명(3명) 근무 - 시설, 급수운영 수방담당
		휴일 주.야간 평일 야간		(17명)		상황실 1개조(7명) , 사무실 대기 1개조(10명) 근무
	3단계	평일 주간 ( 7명)				상황실 1개조(7명) 근무
		휴일, 야간(34명)				상황실 2개조(14명) 사무실 대기 2개조(20명)근무
상황실 근 무	조 별	1조	2조		3조		4조	5조	6조	7조	8조
	실 장	시설관리과장	급수설비팀장		급수운영과장		요금과장	행정지원과장	현장민원과장	시설관리팀장	기전팀장
	행정반	이종린 박종배	임지미 김현주		김민정 강정환		박전호 홍현민	강현주 최경숙	서경란 권영하	윤충용 성민재	정창용 강금연
	급수반	김기봉 김진우	오정훈 정호남		최세명 박상현		오인권 유영곤	이경섭 박종대	박상권 최준규	성민재 김영도	이영신 황금식
	복구반	김용섭 박용구	이철구 양윤선		장현석 박경조		강정복 이용민	김종형 권영안	강재성 정재용	최성태 문강수	김성택 김상화
각과 대기 근무 (야간)	조 별	1조	2조		3조		4조	5조	6조	7조	8조
	행정지원과	최현철 장승태	유정미 김민주		천대기 이병주		박은경 이범현	김태우 노은영	박정애 김인애	최현곤 김하진	박숙희 이종호
	요 금 과	김학준 이원효	장철상 현기창		박상아 김선주		임정모 장경숙	윤준수 오경옥	이종수 전환실	김석중 정현명	이기형 황보영
	현장민원과	조성현 김우섭	양미숙 김성호		안학이 김은수		이태수 송경일	김동주 안병원	유애리 최경남	김성호 이종규	이인선 김운하
	급수운영과	백성수 조규환	남상욱 박성림		김미란 장병철		윤근식 공영춘	이명근 최호림	김광운 홍순재	이경춘	김권수
	시설관리과	홍기의 이용규	김대용 박병화		박현대 고영숙		조영진 박재환	김헌중 봉수종	박복열 배경희	김석현	김재영

□ 근무방법 : 비상대기 발령일자 해당조 근무( 별첨 1-2, 1-3 )

□ 근무시간 주간 : 09:00시 부터 당일 18:00시 까지

야간 : 18:00시 부터 익일 09:00시 까지

□ 휴일 및 야간 3단계 발령시 홀수조 상황실장이 총괄

< 별첨 1-2 >

2단계 근무조 지정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

일자	상황실(조)		사무실(조)		일자	상황실(조)		사무실(조)		일자	상황실(조)		사무실(조)		일자	상황실(조)		사무실(조)
	주간	야간	주간	야간		주간	야간	주간	야간		주간	야간	주간	야간		주간	야간	주간	야간
5.20		1		1	6.29		6		6	8.8	8	1	8	1	9.17		4		4
5.21		2		2	6.30		7		7	8.9	2	3	2	3	9.18		5		5
5.22		3		3	7.1		8		8	8.10		4		4	9.19	6	7	6	7
5.23	4	5	4	5	7.2					8.11		5		5	9.20	8	1	8	1
							1		1
5.24	6	7	6	7	7.3		2		2	8.12		6		6	9.21		2		2
5.25	8	1	8	1	7.4	3	4	3	4	8.13		7		7	9.22		3		3
5.26		2		2	7.5	5	6	5	6	8.14		8		8	9.23		4		4
5.27		3		3	7.6		7		7	8.15	1	2	1	2	9.24		5		5
5.28		4		4	7.7		8		8	8.16	3	4	3	4	9.25		6		6
5.29		5		5	7.8		1		1	8.17		5		5	9.26	7	8	7	8
5.30	6	7	6	7	7.9		2		2	8.18		6		6	9.27	1	2	1	2
5.31	8	1	8	1	7.10		3		3	8.19		7		7	9.28	3	4	3	4
6.1		2		2	7.11	4	5	4	5	8.20		8		8	9.29	5	6	5	6
6.2		3		3	7.12	6	7	6	7	8.21		1		1	9.30		7		7
6.3		4		4	7.13		8		8	8.22	2	3	2	3	10.1		8		8
6.4		5		5	7.14		1		1	8.23	4	5	4	5	10.2		1		1
6.5		6		6	7.15		2		2	8.24		6		6	10.3	2	3	2	3
6.6	7	8	7	8	7.16		3		3	8.25		7		7	10.4	4	5	4	5
6.7	1	2	1	2	7.17		4		4	8.26		8		8	10.5		6		6
76.8		3		3	7.18	5	6	5	6	8.27		1		1	10.6		7		7
6.9		4		4	7.19	7	8	7	8	8.28		2		2	10.7		8		8
6.10		5		5	7.20		1		1	8.29	3	4	3	4	10.8		1		1
6.11		6		6	7.21		2		2	8.30	5	6	5	6	10.9	2	3	2	3
6.12		7		7	7.22		3		3	8.31		7		7	10.10	4	5	4	5
6.13	8	1	8	1	7.23		4		4	9.1		8		8	10.11	6	7	6	7
6.14	2	3	2	3	7.24		5		5	9.2		1		1	10.12		8		8
6.15		4		4	7.25	6	7	6	7	9.3		2		2
6.16		5		5	7.26	8	1	8	1	9.4		3		3
6,17		6		6	7.27		2		2	9.5	4	5	4	5
6.18		7		7	7.28		3		3	9.6	6	7	6	7
6.19		8		8	7.29		4		4	9.7		8		8
6.20	1	2	1	2	7.30		5		5	9.8		1		1
6.21	3	4	3	4	7.31		6		6	9.9		2		2
6.22		5		5	8.1	7	8	7	8	9.10		3		3
6.23		6		6	8.2	1	2	1	2	9.11		4		4
6.24		7		7	8.3		3		3	9.12	5	6	5	6
6.25		8		8	8.4		4		4	9.13	7	8	7	8
6.26		1		1	8.5		5		5	9.14		1		1
6.27	2	3	2	3	8.6		6		6	9.15		2		2
6.28	4	5	4	5	8.7		7		7	9.16		3		3

< 별첨1-3 >

3단계 근무조 지정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

일자	상황실(조)		사무실(조)		일자	상황실(조)		사무실(조)		일자	상황실(조)		사무실(조)		일자	상황실(조)		사무실(조)
	주간	야간	주간	야간		주간	야간	주간	야간		주간	야간	주간	야간		주간	야간	주간	야간
5.20	1	2,3		2,3	6.29	6	7,8		7,8	8.8	1,2	3,4	1,2	3,4	9.17	4	5,6		5,6
5.21	4	5,6		5,6	6.30	1	2,3		2,3	8.9	5.6	7.8	5.6	7.8	9.18	7	8,1		8,1
5.22	7	8,1		8,1	7.1	4	5,6		5,6	8.10	1	2.3		2.3	9.19	2,3	4,5	2,3	4,5
5.23	2,3	4,5	2,3	4,5	7.2					8.11	4	5.6		5.6	9.20	6,7	8,1	6,7	8,1
						7	8.1		8.1
5.24	6,7	8,1	6,7	8,1	7.3	2	3,4		3,4	8.12	7	8,1		8,1	9.21	2	3,4		3,4
5.25	2,3	4,5	2,3	4,5	7.4	5,6	7,8	5,6	7,8	8.13	2	3,4		3,4	9.22	5	6,7		6,7
5.26	6	7,8		7,8	7.5	1.2	3,4	1.2	3,4	8.14	5	6,7		6,7	9.23	8	1,2		1,2
5.27	1	2,3		2,3	7.6	5	6,7		6,7	8.15	8,1	2,3	8,1	2,3	9.24	3	4,5		4,5
5.28	4	5,6		5,6	7.7	8	1,2		1,2	8.16	4,5	6,7	4,5	6,7	9.25	6	7,8		7,8
5.29	7	8,1		8,1	7.8	3	4,5		4,5	8.17	8	1,2		1,2	9.26	1,2	3,4	1,2	3,4
5.30	2,3	4,5	2,3	4,5	7.9	6	7,8		7,8	8.18	3	4,5		4,5	9.27	5,6	7,8	5,6	7,8
5.31	6,7	8,1	6,7	8,1	7.10	1	2,3		2,3	8.19	6	7,8		7,8	9.28	1,2	3,4	1,2	3,4
6.1	2	3,4		3,4	7.11	4,5	6.7	4,5	6.7	8.20	11	2,3		2,3	9.29	5,6	7,8	5,6	7,8
6.2	5	6,7		6,7	7.12	8,1	2,3	8,1	2,3	8.21	4	5,6		5,6	9.30	1	2,3		2,3
6.3	8	1,2		1,2	7.13	4	5,6		5,6	8.22	7,8	1,2	7,8	1,2	10.1	4	5,6		5,6
6.4	3	4,5		4,5	7.14	7	8,1		8,1	8.23	3,4	5,6	3,4	5,6	10.2	7	8,1		8,1
6.5	6	7,8		7,8	7.15	2	3,4		3,4	8.24	7	8,1		8,1	10.3	2,3	4,5	2,3	4,5
6.6	1,2	3,4	1,2	3,4	7.16	5	6,7		6,7	8.25	2	3,4		3,4	10.4	6,7	8,1	6,7	8,1
6.7	5,6	7,8	5,6	7,8	7.17	8	1,2		1,2	8.26	5	6,7		6,7	10.5	2	3,4		3,4
6.8	1	2,3		2,3	7.18	3,4	5,6	3,4	5,6	8.27	8	1,2		1,2	10.6	5	6,7		6,7
6.9	4	5,6		5,6	7.19	7,8	1,2	7,8	1,2	8.28	3	4,5		4,5	10.7	8	1,2		1,2
6.10	7	8,1		8,1	7.20	3	4,5		4,5	8.29	6.7	8,1	6.7	8,1	10.8	3	4,5		4,5
6.11	2	3,4		3,4	7.21	6	7,8		7,8	8.30	2,3	4,5	2,3	4,5	10.9	6,7	8,1	6,7	8,1
6.12	5	6,7		6,7	7.22	1	2,3		2,3	8.31	6	7,8		7,8	10.10	2,3	4,5	2,3	4,5
6.13	8,1	2,3	8,1	2,3	7.23	4	5,6		5,6	9.1	1	2,3		2,3	10.11	6,7	8,1	6,7	8,1
6.14	4,5	6.7	4,5	6.7	7.24	7	8,1		8,1	9.2	4	5,6		5,6	10.12	2	3,4		3,4
6.15	8	1.2		1.2	7.25	2,3	4,5	2,3	4,5	9.3	7	8,1		8,1
6.16	3	4,5		4,5	7.26	6,7	8,1	6,7	8,1	9.4	2	3,4		3,4
6,17	6	7,8		7,8	7.27	2	3,4		3,4	9.5	5.6	7.8	5.6	7.8
6.18	1	2,3		2,3	7.28	5	6,7		6,7	9.6	1.2	3.4	1.2	3.4
6.19	4	5,6		5,6	7.29	8	1,2		1,2	9.7	5	6.7		6.7
6.20	7,8	1,2	7,8	1,2	7.30	3	4,5		4,5	9.8	8	1.2		1.2
6.21	3,4	5,6	3,4	5,6	7.31	6	7,8		7,8	9.9	3	4.5		4.5
6.22	7	8,1		8,1	8.1	1,2	3,4	1,2	3,4	9.10	6	7,8		7,8
6.23	2	3.4		3.4	8.2	5,6	7,8	5,6	7,8	9.11	1	2.3		2.3
6.24	5	6,7		6,7	8.3	1	2,3		2,3	9.12	3,4	5,6	3,4	5,6
6.25	8	1.2		1.2	8.4	4	5,6		5,6	9.13	7,8	1,2	7,8	1,2
6.26	3	4,5		4,5	8.5	7	8,1		8,1	9.14	3	4,5		4,5
6.27	6,7	8,1	6,7	8,1	8.6	2,3	4,5		4,5	9.15	6	7,8		7,8
6.28	2,3	4,5	2,3	4,5	8.7	6	7,8		7,8	9.16	1	2,3		2,3

< 별첨 2 >

상황발생시 반별 업무분담

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

반 별	해당과	임 무
상황총괄반	행정지원과 요금과 현장민원과 행정관리팀	∙ 사무실 및 차량관리, 통신망구성 및 유지관리 ∙ 본부요원 근무지정 및 복무에 관한사항 ∙ 수방활동, 복구상황 점검 ∙ 타실무반에 속하지 않는사항 ∙ 상황실 상황판정리에 관한사항 ∙ 각종 기상예. 경보 발령 및 해제에 관한사항 ∙ 피해통계작성 및 상황보고 ∙ 상황판관리에 관한사항 ∙ 가압장 및 배수지 수질점검 ∙ 피해사항 관리에 관한사항 ∙ 기타 이에 준하는 사항
상황처리반 단수복구반	시설관리과급수운영과	∙ 관계 부서간 수방대책에 관한 협의사항 ∙ 각 공사장 수방단 지휘감독 및 안전점검 ∙ 재해지역 급수지원 ∙ 재해로 인한 배급수관 파손시 응급복구 및 지원 ∙ 성동, 광진, 동대문, 중랑구지역 수방단 지휘감독 ∙ 기타 이에 준하는 사항 ∙ 복구용 중기동원, 이동에 관한사항 ∙ 응급조치 지시 및 보고자료에 관한사항 ∙ 분야별 복구계획서 작성 ∙ 피해사항 현지조사 및 복구사업 지도감독 ∙ 복구용 수방자재 수급 및 배정에 관한사항 ∙ 급수차 운행 및 수계조절 관리 ∙ 가압장 및 배수지 수질관리점검 ∙ 재해관련 정수장 시설파손시 복구자재, 장비지원 ∙ 기타 이에 준하는 사항

< 별첨 3 >

시 설 물 현 황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 배수지 현황 (8개소)

(단위 : ㎥)

합 계	지역배수지(3)			소배수지(5)					비고
	대현산	아차산	용마	응봉	금호	아차산	용마	신내
394,450	200,000	100,000	80,000	450	1,000	4,000	6,000	3,000

□ 가압장 현황 (15개소)

○ 유 인 :  1개소(대현산)

○ 무 인 : 14개소(성동 광진구 : 5개소, 중랑 동대문구: 9개소)

- 성동 광진구 : 아차산, 옥수2, 응봉, 응봉2, 마장

- 중랑 동대문구: 용마, 이문, 청량리, 휘경A, 휘경B, 경희, 신내, 신내(배), 망우

< 별첨 4 >

공 사 장  현 황(8건]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

송배수관정비공사 - 4건

공 사 명	공사개요		공 사 기 간	시 공 자		감독 성명
	구경	연장(m)		회사명	전화번호
합 계	200~ 1000	2,240
아차산로 배수관정비공사	500	470	2015.5.18.~2015.10.2	동영개발	*************	남상욱
동일로 송배수관부설공사	1000	700	적격심사중	-	-	최호림
용두역 주변 송배수관정비공사	900	270	2015.5.7. ~2015.9.8	영길토건	*************	최성태
배봉초교사거리~보호관찰소간 송배수관부설공사	200~500	800	2015.5.12~ 2015.9.20	비엔에스이건설	-	최성태

배급수관정비공사 - 4건

공 사 명	공사개요		공 사 기 간	시 공 자		감독 성명
	구경	연장(m)		회사명	전화번호
합 계	20~300	7,908
자양동 796번지외 3개소 배급수관 정비공사	150~ 300	2,050	2015.5.1 ~ 2015.9.17	대민공영	************	김기봉
용답동 226번지외 2개소 배급수관 정비공사	150~ 300	2,000	2015.5~ 2015.	워너종합건설	-	조규환
장안동 369번지외 1개소 배급수관 정비공사	20~300	2,058	2015.5.08 ~ 2015.11.3	(주)범흥건설	*************	김재영
용두동 39번지외 3개소 배급수관 정비공사	80~300	1,800	2015.4.13 ~ 2015.10.12	삼대에스디건설	************	박현대

< 별첨 5 >

양수기 보유 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

펌프 형식	보유 수량	양정 (m)	사용전압 (연료)	호스구경 (길이)	보관장소	비 고
양수기	1	28	휘발유	100 (10)	대현산 배수지	토출량 1.8㎥/min
양수기	1	6	휘발유	100 (30)	누수복구업체 창고	토출량 1㎥/min
양수기	2	6	휘발유	100 (30)	누수복구업체 창고	토출량 1㎥/min

< 별첨 6 >·

차량 보유 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구 분	규격 (톤)	보유 대수	운전자		관리책임자		차량번호	비 고
			성 명	핸드폰	성 명	핸드폰
급수차량	2.5	1	이종호 이용규	************* *************	김대용	*************	80거 6157
작업차량	1	4	김권수	*************	김태우	*************	80나 8765	광진구
			박용구	*************	″	″	80라 8078	성동구
			홍기의	*************	″	″	80무 9539	동대문구
			박경조	*************	″	″	80라 1432	중랑구

< 별첨 7 >

긴급 동원업체 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

분 야 별		업 체 명	연락처	관리책임자	비 고
관로 및 시설물	누수복구	흥일기공(주)	*************	김대용(시설7급)
	시 설 물	바위산업개발	*************	양윤선(시설6급)	성 동 광진구
		동원포장건설	*************	김대용(시설6급)	동대문 중랑구
기전분야	수․배전반	대원계전(주)	02-464-2729	오정훈(전기7급)
	모타펌프	신한R&D	02-2616-0811	박병화(기계8급)
	유량계	자인테크놀로지(주)	856-4114	오정훈(전기7급)
	통합제어실	(주)씨엔티콘트롤스	031-776-3444	오정훈(전기7급)

< 별첨 8 >

정수센터 및 취수장 비상 연락망

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

<아리수정수센터>				<취 수 장>
정수센터	전화번호	관련취수장		취수장	전화번호		관련부서
광 암	3146-5300	팔당댐		팔당댐	031-790-3325		수자원공사
암 사	3146-5700	암사		암 사	3146-5785		암사정수센터
				구 의	3146-2831		구의정수센터
구 의	3146-5400	구의		풍 납	3146-4330		영등포정수센터
				풍납(인천)	470-8970		인천광역시
뚝 도	3146-5500	자양		자 양	3146-2231		뚝도정수센터
영등포	3146-5600	풍납		강 북	3146-5896		강북정수센터
강 북	3146-5800	강북
				< 시관련 부서 >
				상수도사업본부		3146-1590~3
						FAX) 3146-1594
				본청 수질과		2115-7815
				한강사업본부		(주)3780-0777～8 (야) 3780-0777
				시보건환경연구원		570-3375~9
				상수도연구원		3146-1700

< 별첨 9 >

유관기관 연락망

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기 관 명	전화번호	기 관 명	전화번호
○ 환 경 부	044-201-6001	○ 인천광역시
- 수도정책과	044-201-7110	- 상수도사업본부	032-440-2114
- 물환경정책과	044-201-7001
		○ 한국수자원공사	042-629-3114
○ 한강유역환경청	031-790-2420	- 충주권 관리단	043-840-1203
		- 팔당권 관리단	031-790-3323
○ 국립환경과학원	032-560-7114	- 소양강댐관리단	033-259-7211
- 한강물환경연구소	031-770-7200
○ 경기도청
- 재난대책담당관	031-8008-3670

기 관 명	전화번호	기 관 명	전화번호
서울특별시 재해대책본부	2133-0071~4	성동구청	2286-5792~7,5114
상수도본부 재해대책본부	(주)3146-1451~8 (야)3146-1590~3	광진구청	450-1415~8,1300
기상청	2181-0900	중랑구청	2094-2731,0114
한전급전 사령실	3456-3114	성동경찰서	2292-0920,0112
한강홍수 통제소	596-9990	동부경찰서	453-0245,0112
전기 통신공사	031-727-0114	중랑경찰서	977-0112
동대문구청	2127-4000	동대문경찰서	9689-0112
광진소방서 행당119안전센터	2292-0119	한전성동지점	2290-5268~9
한국가스안전공사	3411-0019	동부시립병원	920-9114

< 별첨 10 >

유관기관 담당자 지정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기관명	전화번호		담당자	비고
	일반	FAX
광진구청	450-1415~8	2201-1419	시설7 최호림
성동구청	2286-5792~7	2286-5937	시설7 박종대
동대문구청	2127-4815	3299-2638	시설7 최성태
중랑구청	2094-2731	2094-2739	시설7 최세명
(주)예스코	2210-7510~2	3390-3121	시설8 배경희	도시가스
한전(성동지점)	2290-5268	2290-5369	전기7 오정훈	성동구, 광진구
한전(동부지점)	970-4268	970-4269	전기7 오정훈	동대문구, 중랑구
광진소방서	458-0118	3437-9959	시설6 양윤선
동대문소방서	2212-0199		시설8 박현대
중랑소방서	3421-8911		시설6 김대용
재해대책본부	2115-7863		시설7 김재영
기 상 청	131, 2181-0396		시설7 권영안	기후정책과
한강홍수통제소	596-1122
기타유관기관			시설7 이용민

끝