	서초소방서
수신	방배119안전센터장
(경유)
제목	'용소20116'호 소화전 보수 완료에 따른 확인점검 시달

1. 관련근거

○ 방배안전센터-1723(2015.5.8.)호 『소방용수시설 고장발생 보고 및 긴급수리요청(20116호)

○ 대성기업(2015.5.18.)호 『소화전 복수완료 조서』

○ 재난관리과-3450(2015.5.18.)호 『교통사고 관련 파손 소화전 보수완료 보고(용소20116호)

2. 위와 관련 소화전 보수공사가 아래와 같이 완료됨에 따라 확인점검을 다음과 같이 시달합니다.

가. 공사명 : 교통사고로 인한 파손 소화전 보수

나. 시행사 : 대성기업

다. 대  상 : 지상식소화전 1개소(공소 20116호)

라. 확인점검내역 : 붙임참조

보수 전	보수 작업	보수 후

붙 임 : 1.소화전 복구완료 문서 1부.

2.소방용수 확인점검 결과보고(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	여승돈		대응총괄팀장	김재근		재난관리과장	05/20 장세남
협조자
시행	재난관리과-3523	(		)	접수		(		)
우	137-040	서울 서초구 사평대로 67 서초소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개