출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	박상현	이철구	05/20 오기석

	명에 의하여 관내 급수공사 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 5. 20.
보 고 자 : 지방시설주사보 이 용 민 지방시설주사보 최 세 명 지방시설서기보 박 상 현

보 고 내 용
일 시	2015년 5월 20일(수) 11:00 ~ 16:30
건 명	출장결과 보고서(이용민, 최세명, 박상현)
내용	□ 급수공사 현장 조사 ○ 출 장 지 - 중랑구 중화동 312-10(옥내급수관개량 공사 완료) - 중랑구 신내동 328-9(25mm 1개소, 15mm 6개소)
비 고